## Arkusz1
Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych w Zespole Elektrowni PAK S.A oraz Elektrowni Pątnów II sp z o.o.
Planned and unplanned outages of production units on Zespol Elektrowni PAK S.A. and Elektrownia Patnow II sp z o.o.
|  |  |  | 2015-08-06 | [7 empty] | 2015-08-07
|  |  |  | Planowane ubytki mocy Planned outages |  |  |  | Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages |  |  |  | Planowane ubytki mocy Planned outages |  |  |  | Nieplanowane ubytki mocy Unplanned outages
Elektrownia | Jednostka | Typ | Moc osiągalna | Ubytek | Typ | Od | Do | Ubytek | Typ | Od | Do | Ubytek | Typ | Od | Do | Ubytek | Typ | Od | Do
Powerplant | Unit | Type | Available capacity | Outage | Type | From | To | Outage | Type | From | To | Outage | Type | From | To | Outage | Type | From | To
|  |  | [MW] | [MW] |  | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] |  | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] |  | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] |  | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm]
Pątnów | P1 | JWCD | 200
| P2 | JWCD | 200 | 200 | RK | 23.11.2013 00:00 | 30.09.2015 00:00 |  |  |  |  | 200 | RK | 23.11.2013 00:00 | 30.09.2015 00:00
| P3 | JWCD | 200
| P4 | JWCD | 200 |  |  |  |  | 200 | RA | 06.08.2015 11:32 | 08.08.2015 00:00 |  |  |  |  | 200 | RA | 06.08.2015 11:32 | 08.08.2015 00:00
| P5 | JWCD | 200 | 200 | RS | 20.07.2015 00:01 | 14.08.2015 00:00 |  |  |  |  | 200 | RS | 20.07.2015 00:01 | 14.08.2015 00:00
| P6 | JWCD | 200
Adamów | A1 | JWCD | 120 |  |  |  |  | 120 | RA | 04.08.2015 12:54 | 07.08.2015 00:00
| A2 | JWCD | 120
| A3 | JWCD | 120
| A4 | JWCD | 120
| A5 | JWCD | 120
Patnów II | EP II | JWCD | 464 |  |  |  |  | 164 | WE | 06.08.2015 09:46 | 06.08.2015 21:30
Opracowano w ZE PAK S.A.