## Arkusz1
Planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych w Zespole Elektrowni PAK S.A oraz Elektrowni Pątnów II sp z o.o.
Planned and unplanned outages of production units on Zespol Elektrowni PAK S.A. and Elektrownia Patnow II sp z o.o.
|  |  |  | 2012-06-02 | [5 empty] | 2012-06-03
|  |  |  | Planowane ubytki mocy Planned outages |  |  | Nieplanowne ubytki mocy Unplanned outages |  |  | Planowane ubytki mocy Planned outages |  |  | Nieplanowne ubytki mocy Unplanned outages
Elektrownia | Jednostka | Typ | Moc osiągalna | Ubytek | Od | Do | Ubytek | Od | Do | Ubytek | Od | Do | Ubytek | Od | Do
Powerplant | Unit | Type | Available capacity | Outage | From | To | Outage | From | To | Outage | From | To | Outage | From | To
|  |  | [MW] | [MW] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [MW] | [dd-mm-yyyy hh:mm] | [dd-mm-yyyy hh:mm]
Pątnów | P1 | JWCD | 200 |  |  |  | 200 | 02.06.2012 00:00 | 03.06.2012 00:00
| P2 | JWCD | 200 |  |  |  | 200 | 02.06.2012 00:00 | 02.06.2012 01:00
| P3 | JWCD | 200 | 200 | 02.06.2012 00:00 | 30.06.2012 00:00 |  |  |  | 200 | 03.06.2012 00:00 | 30.06.2012 00:00
| P4 | JWCD | 200
| P5 | JWCD | 200
| P6 | JWCD | 200
Adamów | A1 | JWCD | 120
| A2 | JWCD | 120
| A3 | JWCD | 120 | 120 | 02.06.2012 00:00 | 30.06.2012 06:00 |  |  |  | 120 | 03.06.2012 00:00 | 30.06.2012 06:00
| A4 | JWCD | 120 |  |  |  | 120 | 02.06.2012 00:00 | 02.06.2012 02:00
| A5 | JWCD | 120
Patnów II | EP II | JWCD | 464
Opracowano w ZE PAK S.A.